## Ark1
ASC Certificering - 3.1.4
Boringer på Løvlund Dambrug.
Test - Dybde af boringer
Metode : Elektronisk måler
Ledning hejses ned og elektrode skifter fra grøn til rød ved kontakt med vand.
Hvorefter mærkes ledning ved øverste brøndringskant og længden måles.
Test - Well Depths
Method: Electronic meter
Wire is hoisted down and electrode changes from green to red on contact with water.
Then the wire is marked at the upper well ring edge and the lengthed measured.
Test dato |  | 21.12.2021 | 19.12.2022
Udført af |  | Jesper S. Kristensen | Knud Gunderlund
Navn | DGU-nr.
Nr. 11 | 114.1468 | 10.2 | 10.5
Have | 114.1469 | 9.5 | 9.5
Vest fårhus | 114.1470 | Ikke i brug | Ikke i brug
Blå Boring | 114.1471 | Ikke i brug | Ikke i brug
Hj. Skovhus | 114.1472 | 9 | 9
Midt rende | 114.1473 | 10.5 | 10.5
Silo | 114.2006 | 9.8 | 9.5
Kummehus | 114.2007 | 9.5 | 9.5